Ответы на замечания по объекту:  «Пристройка теплого туалета в МКОУ «Уй-Салганская СОШ» Ногайского района РД

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | По поз.2 бетон легкий следует заменить на бетон тяжелый В7,5 (М100) | Замечание принято. Исправлено |
| 2 | По поз.6, 4 камни керамические лицевые следует заменить на камни керамические пустотелые | Замечание принято. Исправлено |
| 3 | По поз.16 монтаж кровли из профлиста следует применить по сборнику 12 ФЕР-2001 (редакция 2017г.) | Замечание принято. Исправлено |
| 4 | По поз.20 стоимость окон ПВХ следует пересмотреть | Замечание принято. Исправлено |

Заказчик:                                           Кожаева З.М.

Исполнитель:                                    Абубекерова З.А.