Утверждаю

Глава Администрации

МР «Ногайский район»

_______________________М.К.Аджеков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку сметной документации на пристройку теплого туалета в МКОУ

«Уй-Салганская СОШ » с.Уй-Салган

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Заявление заказчика |  |
| 2 | Заказчик | Директор МКОУ «Уй-Салганская СОШ» |  |
| 3 | Вид работ | Пристройка теплого туалета |  |
| 4 | Местонахождение объектов | с. Уй-Салган,ул.Школьная 8а |  |
| 5 | Стадийность проектирования | Сметная документация с получением положительного заключения государственной экспертизы в дальнейшем |  |
| 6 | Необходимость выделения этапов | Не требуется |  |
| 7 | Сбор исходных данных для проектирования | Выполняется проектной организацией в объёме, достаточном для разработки проектной документации |  |
| 8 | Срок выполнения работ | до 27 мая 2019 года |  |
| 9 | Основные технические параметры Пристройка теплого туалета к зданию школы |  |  |
| 10 | Площадь пристройки м2 |  | 22,79 |
| 11 | Длина пристройки , м |  | 5.3 |
| 12 | Ширина пристройки , м |  | 4.3 |
| 13 | Высота здания,м |  | 2.7 |
| 14 | Общая площадь, м2 |  | 16,55 |
| 15 | Строительный объем, м3 |  | 61,5 |
| 16 | Устройство ленточных фундаментов,м3 |  | 2.72 |
| 17 | Кладка стен кирпичных наружных толщ.-25см |  | 10.8м3 |
| 18 | Кладка перегородки из кирпича толщ. 12,5см м2 |  | 16.7 |
| 19 | Монтаж кровельного покрытия м2 |  | 23.0 м2 |
| 20 | Установка оконных блоков их ПВХ м2 |  | 1.3 |
| 21 | Установка дверных блоков из ПВХ м2 |  | 4.68 |
| 22 | Устройство подвесных потолков м2 |  | 18.0 |
| 23 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток м2 |  | 25.2382 |
| 24 | Требования к оформлению и сдаче проектной документации Заказчику |  | Сметная часть должна соответствовать МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». При разработке сметной документации использовать программный комплекс Гранд-смета. |
| 25 | Источник финансирование |  | Федеральный бюджет в соответствии предоставлением субсидий бюджетам муниципальных районов РД |

Смета на пристройку теплого туалета в МКОУ «Уй-Салганская СОШ» МР «Ногайский район» РД должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, проектно-сметной документации, настоящего технического задания.

ЗАКАЗЧИК                                                                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                     Директор МКОУ «Уй-Салганска СОШ»

________________Кожаева З.М.	______________________________